МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра хімії

Кваліфікаційна робота / проєкт

магістра

на тему ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛЕЙ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИМ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ

Виконав: студент 2 курсу, групи 8.1022

спеціальності 102 Хімія

освітньої програми Хімія

Олейников С.І

Керівник професор, д.фарм.н. Омельянчик Л.О.

Рецензент зав. каф., професор, д.б.н. Бражко О.А.

Запоріжжя

2023

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Біологічний факультет

Кафедра хімії

Рівень вищої освіти магістр

Спеціальність 102 Хімія

Освітня програма Хімія

| ЗАТВЕРДЖУЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завідувач кафедри хімії, д.б.н., проф. |  |  |  |  |
| ________________________ О.А. Бражко |  |  |  |  |
| «17 » |  | жовтня | 2022 року |  |

| ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ПРОЄКТ) СТУДЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Олейникова Сергія Ігоровича |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тема роботи |  | Дослідження сталей та інших матеріалів атомно-абсорбційним методом аналізу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керівник роботи |  | Омельянчик Людмила Олександрівна, д-р.фарм.н., професор, академік НАН ВО України |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затверджена наказом ЗНУ від |  |  |  | « | 12 | » | липня | 2022 р. | № | 834-с |
| 2. Строк подання студентом роботи |  |  |  |  |  | 9 грудня 2023 року |  |  |  |  |
| 3. Вихідні дані до роботи |  |  | огляд наукової літератури, щодо атомно-абсорбційного методу аналізу сталей та шлаків, |  |  |  |  |  |  |  |
| пошук та узагальнення стандартизованих методик визначення легованих елементів у сталях та визначення шкідливих домішок у шлаках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розробити): | провести дослідження металургійних шлаків на вміст шкідливих домішок, провести хімічний аналіз сталей на вміст легованих елементів атомно-абсорбційним методом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): 15 рисунків, 12 таблиць. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Консультанти розділів роботи

| Розділ | Консультант | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| 4 | Перетятько В.В., к.пед.н., доцент | Жовтень 2022 | Травень 2023 |

7. Дата видачі завдання 17 жовтня 2022р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи |  |  |  | Строк виконання етапів роботи |  |  | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огляд літературних джерел. Написання відповідного розділу роботи |  |  |  | жовтень − грудень 2022 |  |  | Виконано |  |
|  | Вивчення, засвоєння методик дослідження. Написання відповідного розділу роботи |  |  |  | січень – лютий 2023 |  |  | Виконано |  |
|  | Засвоєння правил техніки безпеки під час виконання експериментальної частини. Написання відповідного розділу роботи |  |  |  | квітень − березень 2023 |  |  | Виконано |  |
|  | Проведення експериментальних досліджень. Оформлення результатів експерименту (таблиці, рисунки). Написання відповідного розділу роботи |  |  |  | травень, червень, вересень 2023 |  |  | Виконано |  |
|  | Оформлення кваліфікаційної роботи. Передзахист роботи |  |  |  | жовтень − листопад 2023 |  |  | Виконано |  |
|  | Рецензування кваліфікаційної роботи |  |  |  | грудень 2023 |  |  | Виконано |  |
|  | Захист кваліфікаційної роботи |  |  |  | грудень 2023 |  |  | Виконано |  |
| Студент |  |  |  |  | С.І. Олейников |  |
| Керівник роботи |  |  |  |  | Л.О. Омельянчик |  |
| Нормоконтроль пройдено |  |  |  |  |  |  |
| Нормоконтролер |  |  |  |  | В.В. Перетятько |  |

РЕФЕРАТ

У роботі 68 сторінки, 12 таблиць, 15 рисунків, було використано 54 літературних джерел, 14 з них на іноземній мові.

Об’єкт дослідження – доменні та мартенівські шлаки та зразки сталей: 40Х, 08Х18Н10Т, 45.

Предмет дослідження – визначення вмісту шкідливих домішок у зразках доменного та мартенівського шлаку та визначення вмісту легуючих елементів у зразках сталей 40Х, 08Х18Н10Т, 45.

Метою кваліфікаційної роботи є: визначення вмісту шкідливих домішок у металургійних шлаках та визначення вмісту легуючих елементів у зразках сталей виключно атомно-абсорбційним методом аналізу.

Методи досліджень та апаратура – атомно-абсорбційний спектрофотометр «Hitachi» модель 180-80, спектрофотометр «Helios Omega UV-VIS», муфельна піч «СНОЛ 13/1100» з терморегулятором, ваги аналітичні «Sartorius» модель 1702MP8, бюретка скляна лабораторна з краном V=25 см3, персональний комп’ютер та комп’ютерні програми «Word», «Excel», «ChemDraw», програмне забезпечення приладів.

У результаті експериментальних досліджень визначено вміст рухомих сполук у доменному та мартенівському шлаках, було порівняно отримані результати з гранично-допустимими концентраціями та виконано експериментальне дослідження вмісту легуючих елементів у сталях 40Х, 08Х18Н10Т, 45 атомно-абсорбційним методом аналізу та було перевірено отримані результати класичними методами хімічного аналізу.

АТОМНО-АБСОРБЦІЙНА СПЕКТРОМЕТРІЯ, ШЛАКИ, СТАЛІ, ТИТРИМЕТРИЧНИЙ МЕТОД, ГРАВІМЕТРИЧНИЙ МЕТОД, АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ МЕТОД, НАВАЖКА, ГРАДУЮВАЛЬНИЙ ГРАФІК, РОЗЧИН, СТАНДАРТНИЙ ЗРАЗОК.

ABSTRACT

The work has 68 pages, 12 tables, 15 figures, 54 literary sources were used, 14 of them in a foreign language.

The object of the research is blast furnace slag and open-hearth slag and steel samples: steel 40X, steel 08X18Н10T, steel 45.

The subject of the research is to determine the content of harmful impurities in samples of blast furnace slag and open-hearth slag. Determine the content of alloying elements in steel samples: steel 40X, steel 08X18N10T, steel 45.

The purpose of qualification work is to determine the content of harmful impurities in metallurgical slags and to determine the content of alloying elements in steel samples exclusively by atomic absorption method of analysis.

Research methods and equipment - atomic absorption spectrophotometer "Hitachi" model 180-80, spectrophotometer "Helios Omega UV-VIS", muffle furnace "SNOL 13/1100" with temperature regulator, analytical balance "Sartorius" model 702MP8, glass laboratory burette with a tap V=25 cm3, personal computer and computer programs "Word," "Excel," "ChemDraw," instrumental software.

As a result of experimental studies, the content of mobile compounds in blast furnace and open-hearth slag was determined and the obtained results were compared with the maximum allowable concentrations were obtained in comparison and the experimental study of the content of alloying elements in the steels of 40Х, 08Х18Н10Т, 45 by atomic absorption method of analysis was carried out and the results were tested by classical methods of chemical analysis.

ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, SLAGS, STEEL, TITRIMETRIC METHOD, GRAVIMETRIC METHOD, ATOMIC ABSORPTION METHOD, CALIBRATION CHART, SOLUTION, STANDARD SAMPLE.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ                                                                                                              8

ВСТУП                                                                                                                      9

1.ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                                                 13

1.1 Загальні відомості про атомно абсорбційну спектрометрію                       13

1.2 Атомно-абсорбційна спектроскопія з полумʼяною атомізацією                14

1.3 Використання ефекту Зеемана у якості коректора фону                             18

2.МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ                                                    19

2.1 Об’єкти дослідження                                                                                       19

2.2 Обладнання матеріали, реактиви                                                                   20

2.3 Огляд методики визначення свинцю, міді, цинку та хрому у шлаках атомно-абсорбційним методом аналізу                                                               24

2.4 Огляд методики визначення мангану, ніколу, хрому та титану у сталях атомно-абсорбційним методом аналізу                                                               26

2.5 Огляд методики титриметричного визначення хрому у сталях                  29

2.6 Огляд методики гравіметричного визначення ніколу у сталях                  30

2.7 Огляд методики фотометричного визначення титану у сталях                  32

3.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА                                                               33

3.1 Аналіз доменного та мартенівського шлаку атомно-абсорбційним методом аналізу                                                                                                     33

3.2 Аналіз легуючих домішок у сталях атомно-абсорбційним методом

аналізу                                                                                                                     35

3.3 Аналіз хрому у сталях титриметричним методом                                        45

3.4. Аналіз ніколу у сталях гравіметричним методом                                       46

3.5 Аналіз титану у сталях фотометричним методом                                        48

3.6 Отримані результати дослідження сталей                                                    49

4.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ      53

ВИСНОВКИ                                                                                                           61

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ                                                                           62

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ                                                                                         63

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Т – пропускання

І0 – інтенсивність падаючого світла

І – інтенсивність пройденого через атомізатор світла

l – товщина поглинаючого шару

k – атомний коефіцієнт поглинання, пропорційний імовірності оптичного переходу

ε – молярний коефіцієнт світлопоглинання

нм – нанометр

pH – водневий показник

ГДК – гранично допустима концентрація

ПК – персональний комп’ютер

ЛПК – лампа з порожнистим катодом

AAС – атомно-абсорбційний спектрофотометр

ІОП – інструкція з охорони праці

ІПБ – інструкція з пожежної безпеки

ВСТУП

Металургійні шлаки є побічними продуктами виплавки сталі. Основними складовими шлаків є кремнезем, вапно та глинозем. Крім того, залежно від властивостей та складу застосованих у плавці шихтових матеріалів, у шлаках знаходяться й інші хімічні сполуки різних елементів (магній оксиди, ферум, манган, кальцій сульфат, важкі метали та ін.). Найбільшу частку в металургійних шлаках становлять доменні та мартенівські шлаки.

Доменні шлаки утворюються в доменних печах у середньому в кількості 0,53 г на 1 т виплавленого чавуну. Залежно від наявності тих чи інших оксидів, доменні шлаки мають певне забарвлення [1, 3].

Мартенівські шлаки містять включення металу до 3%, тому їх не гранулюють, а зливають у відвали. Для мартенівських шлаків характерна висока основність, що сприяє їх повній кристалізації. Цей вид шлаків має щільну або ніздрювато-пористу структуру [1].

За різних погодних умов шлаки під дією сонця та вітрів піддаються вивітрюванню. Дрібні дисперсні частинки невеликий час перебувають в атмосферному повітрі – від декількох діб до декількох тижнів, а тому їх осадження спричинює локальні забруднення придорожніх ґрунтів. Під дією атмосферних опадів шлаки розмиваються та зі стічною водою попадають в поверхневі води та ґрунти.

Шлаки використовуються для дорожнього будівництва, влаштування баластного шару автомобільних доріг, штучних основ під фундаменти будівель та споруд, підсипки територій та інших загально будівельних робіт в усіх кліматичних зонах України.

Для оцінки забруднення територій, де зберігаються та використовуються шлаки, необхідно контролювати вміст рухомих форм важких металів не менш ніж один раз на рік. Вміст рухомих форм важких металів не повинен перевищувати їх гранично допустимих концентрацій у ґрунті.

Сталі належать до найпоширеніших матеріалів, які використовуються для забезпечення життєвих потреб. Сьогодні важко знайти галузь виробництва, науково-технічної діяльності людини, де сталі не відігравали б важливої ролі як конструкційного матеріалу.

Вироби, виготовлені зі сталей, використовуються в будівництві, житлово-комунальному господарстві, машинобудуванні, електротехніці та радіотехніці, електронній та приладобудівній промисловості, для створення  мікропроцесорів [2, 4].

Інтенсивний розвиток промисловості та техніки змушує металургів постійно шукати нові способи виробництва та покращення якості легованої сталі та іншої продукції металопрокату.

Метою кваліфікаційної роботи є: визначення вмісту шкідливих домішок у металургійних шлаках та визначення вмісту легуючих елементів у зразках сталей виключно атомно-абсорбційним методом аналізу.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

1) провести дослідження металургійних шлаків на вміст шкідливих домішок атомно-абсорбційним методом аналізу та порівняти отримані експериментальним шляхом результати шкідливих домішок з гранично-допустимими концентраціями.

2) провести хімічний аналіз сталей на вміст легованих елементів атомно-абсорбційним методом аналізу.

3) виконати дослідження по вмісту хрому у сталі 08Х18Н10Т атомно-абсорбційним методом аналізу.

4) перевірити отримані результати класичними методами хімічного аналізу.

Об’єктом дослідження є зразки доменного та мартенівського шлаків та зразки сталей 40Х, 08Х18Н10Т, 45.

Предметом дослідження є визначення вмісту шкідливих домішок у зразках доменного та мартенівського шлаків та визначення вмісту легованих елементів, а саме мангану, ніколу, хрому та титану у зразках сталей 40Х, 08Х18Н10Т, 45.

Новизна роботи полягає в тому, що проведені дослідження по вмісту рухомих форм важких металів у шлаках проводили виключно атомно-абсорбційним методом аналізу та проведені дослідження дали можливість виконати аналіз сталі з високим вмістом масової частки хрому цим методом.

Використання сучасних, експресних методів аналізу є важливим сегментом у розвитку металургії, машинобудуванні. Багато міждержавних стандартів на методи аналізу сталей та чавунів розроблені у минулому столітті, застаріли, як за формою так і за змістом, у ряді стандартів відсутні необхідні показники точності та інші метрологічні характеристики, які потрібні при практичному застосуванні методики.

Атомно-абсорбційний метод визначення хрому у легованих сталях з високим вмістом хрому потребує доопрацювання існуючих методик.

Актуальною проблемою на сьогоднішній час залишається доопрацювання та корегування існуючих методик визначення легуючих елементів атомно-абсорбційним методом аналізу.

Результати проведеної роботи мають вагоме значення при використанні шлаків для будівельної промисловості та практичне застосування атомно-абсорбційного, як експресного методу, при виплавці сталей, при вхідному контролю у машинобудуванні, енергетиці, харчовій та медичній галузях.

Основні результати й теоретичні положення дослідження доповідалися та обговорювалися на конференціях: ХVІ університетській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2023» (17-22 квітня 2023 р., м. Запоріжжя) та Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта і наука в період глобальних криз та конфліктів у XXI столітті», (08-09 грудня 2023 р., м. Київ). Опублікована стаття «Дослідження шкідливих речовин у шлаках атомно-абсорбційним методом аналізу» в періодичному виданні «Світ наукових досліджень», випуск 22, розділ хімічні науки, Ополе, Польща, 2023 р., С. 260-263.

1 ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Загальні відомості про атомно-абсорбційну спектрометрію

Атомно-абсорбційна спектрометрія основана на поглинанні електромагнітного випромінювання вільними атомами у незбудженому стані. При довжині хвилі, яка відповідає оптичному переходу атома з основного стану у збуджений стан, поглинання випромінювання веде до зменшення заселеності основного рівня. Величина аналітичного сигналу пов’язана з концентрацією атомів в основному незбудженому стані і тому пов’язана з концентрацією елемента в аналізованому зразку. Вимірюючи частку поглинутого електромагнітного випромінювання, можна кількісно визначити вміст елементів в обʼєктах навколишнього середовища, продовольчій сировині та продуктах харчування, чорних і кольорових металах та сплавах, ґрунтах та вміст шкідливих домішок у шлаках [5-10, 12].

В основі атомно-абсорбційної спектрометрії лежить явище поглинання світла в ультрафіолетовому та видимому діапазоні нейтральними атомами (193,7-852,0) нм [5].

Кількісний атомно-абсорбційний метод заснований на основному законі світлопоглинання Бугера – Ламберта – Бера, який повʼязує абсорбцію атомної пари А з концентрацією визначуваного елемента, представлений

формулою (1.1):

(1.1)

де Т – пропускання; І0 і І – інтенсивність падаючого і пройденого через атомізатор світла; k – атомний коефіцієнт поглинання, пропорційний імовірності оптичного переходу; l – товщина поглинаючого шару;

C – концентрація визначаємого елементу

Майже для всіх елементів значення k перебуває в межах 107 - 109. Порівняння з фотометричним методом, де максимальне значення молярного коефіцієнта світлопоглинання ε - 105, показує, що чутливість атомно-абсорбційного методу вища. Формула (1.1) використовується для градуювання атомно-абсорбційних приладів. Однак ця фундаментальна теоретична залежність може порушуватися. Основними причинами відхилення залежності абсорбції і концентрації від лінійності сприяють апаратурні обмеження (недостатня монохроматизація і вплив розсіяного світла джерела випромінювання і неоднорідність атомного пару) [5, 6].

1.2 Атомно-абсорбційна спектрометрія з полум’яною атомізацією

Один із ефективних методів атомізації в ААС – полум’я. При цьому необхідним є виконання наступних умов:

- полум'я повинно бути високо прозорим (невисока оптична щільність у всьому спектральному інтервалі від (190 до 860) нм;

- власне випромінювання полум’я повинно бути слабким;

- ефективність атомізації в полум’ї  повинна бути якомога більшою;

- ступінь іонізації визначуваного елементу повинна бути низькою.

Ці чотири вимоги часто суперечать одна одній. Наприклад, високотемпературне полум’я  забезпечує високу ступінь атомізації проби, але має сильну власну емісію, що призводить до значної іонізації атомів визначуваного елементу. Найбільш низькотемпературним полум’ям, використовуваним в атомно-абсорбційному аналізі, є полум’я пропан - бутан - повітря, його максимальна температура 1920 ⁰C. Полум’я прозоре в області 220 нм і має дуже слабку власну емісію. У ньому добре атомізуються тільки лужні метали, срібло, золото, цинк, кадмій і марганець. Найбільше значення в атомно-абсорбційному аналізі має полум’я ацетилен – повітря (максимальна температура 2300 ⁰С). Це полум’я найбільш стабільне, його стехіометрію можна регулювати в широких межах – від сильно окисного полум’я (з великим надлишком повітря) до сильно відновного (з великим надлишком ацетилену). Полум’я ацетилен – повітря є прозорим в області від 200 нм, має дуже слабку власну емісію (особливо окисне полум’я) і забезпечує високу ефективність атомізації більш ніж 30 елементів, в тому числі лужних, лужноземельних елементів і таких, як купрум, ферум, нікол, манган, стронцій.

При використанні полум’я ацетилен – нітроген(I) оксид можливе визначення елементів, що утворюють термічно стійкі оксиди. Встановлено, що сполуки елементів, потенціали іонізації яких не перевищують 6,5 еВ, повністю дисоціюють в полум’ї ацетилен – нітроген(I) оксид. Це полум’я відрізняється найвищою атомізаційною здатністю серед усіх відомих завдяки високій температурі, яка досягає 2950 ⁰C. Полум’я ацетилен – нітроген(I) оксид відрізняється високою прозорістю у всьому інтервалі довжин хвиль, що використовується в атомно-абсорбційному аналізі. Недоліки цього полум’я – сильна власна емісія і високий ступінь іонізації елементів з потенціалами іонізації, меншими 5 еВ [5, 10].

Для визначення вмісту плюмбуму, купруму, цинку, та хрому у пробі шлаку оптимальним полум’ям є ацетилен – повітря, що має дуже слабку власну емісію і забезпечує високу ефективність атомізації [8].

Склад полум’я вимагає налаштування на аналізовані елементи. Пристрій пальника попереднього змішування підтримує роздільне механічне вертикальне регулювання системи, що складається з розпилювача, камери змішувача і пальника, в межах 12 мм, що дозволяє направляти зону полум’я з максимальною абсорбцією за траєкторією пучка. Для вимірювань основних компонентів головка пальника може обертатися на 90⁰ на кінці пальника до її установки під прямим кутом по відношенню до пучка, що скорочує абсорбційний шлях світла через полум’я.

Розчин із зразками всмоктується пневматичним концентричним струменевим розпилювачем і розпорошується в камері змішувача. У камері змішувача відбувається змішування аерозолю зразків з ацетиленом і допоміжним окислювачем до виходу з щілини пальника. Довжина полум’я становить 50 або 100 мм, а ширина – кілька міліметрів в залежності від типу використовуваного пальника. Пучок передає повну довжину полум’я.

Способи для подолання перешкод при роботі з полум’яними атомізаторами в ААС:

- розведення розчину для усунення матричних ефектів на стадіях розпилення і атомізації;

- введення іонізаційного буфера (солей калію або амонію) для зменшення процесу іонізації атомів визначуваного елементу;

- підвищення температури полум’я або його стехіометрії для підвищення ступеня атомізації елементів, що утворюють термічно стійкі оксиди;

- використання методу добавок при аналізі об’єктів складного або невизначеного складу.

У полум’яній ААС використовуються пальники попереднього змішування, конструкція яких аналогічна наведеній на (рис. 1.1), за одним важливим винятком: сопло пальника для ААС представляє собою довгу вузьку щілину. Така форма забезпечує високе значення товщини поглинаючого шару, що відповідно до основного закону світлопоглинання приводить до більш високих значень оптичної щільності.

Рисунок 1.1 – Пристрій пальника попереднього змішування

Певними перевагами має пальник з трьома щілинами, особливо при аналізі високомінералізованих розчинів. Полум’яна ААС є доступним, селективним методом кількісного визначення ~ 70 елементів. Межі виявлення знаходяться в інтервалі 1-100 нг/мл, відносне стандартне відхилення 0,02-0,005 [5-7, 10].

Схема аналітичного процесу наступна:

- створюють поглинаючий шар атомного пару, вводячи пробу в полум’я;

- через поглинаючий шар пропускають світловий пучок від джерела світла;

- світловий потік від джерела світла, що пройшов через поглинаючий шар, розкладають у спектр і виділяють ділянку, відповідній лінії поглинання;

- оцінюють величину, що характеризує ступінь поглинання світла, що пройшло через поглинаючий шар (після отримання градуйованої характеристики) та обчислюють концентрацію визначуваного елемента [8].

1.3 Використання ефекту Зеемана у якості коректора фону

В ААС аналізована проба перетворюється на стан атомної пари, крізь який пропускається пучок резонансного випромінювання для визначаємого елемента, і за величиною поглинання випромінювання визначається вміст елемента в пробі. Оскільки поглинання випромінювання відбувається, як атомами визначаємого елемента «резонансне» або «селективне» поглинання, так і іншими частинками «фонове» або «неселективне» поглинання їх необхідно розділити. І тому використовуються різні способи корекції неселективного поглинання. В якості автоматичного коректора фону використовують дейтерієву лампу, що працює в області (190-350) нм, для видимої області (350-770) нм застосовують галогенну лампу, одним із способів корекції неселективного поглинання використовують ефект Зеемана [5, 10].

Оптимальним, з точки зору атомно-абсорбційної атомізації в спектрофотометрі «Hitachi» модель 180-80 є використання поздовжнього коректора фону з ефектом Зеемана, що виникає при поміщенні атомізатора в постійне магнітне поле, який ефективний у всьому діапазоні довжин хвиль від 164 до 900 нм [16, 17].

2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Об’єкти дослідження

Для проведення досліджень було взято зразки металургійного шлаку, а також зразки сталі 40Х, 08Х18Н10Т, 45.

Рисунок 2.1 – Зразок проби металургійного шлаку

Для дослідження вмісту важких металів було відібрано проби доменного та мартенівського шлаків (рис. 2.1).

Рисунок 2.2 – Зразок проби сталі марки 08Х18Н10Т

Для дослідження вмісту легуючих елементів в сталях, було відібрано стружку (рис. 2.2). Стружка для хімічного аналізу відбирається з кожного елемента конструкцій не менш, чим у трьох місцях й ретельно перемішується. Маса готової проби повинна бути не менше 50 г.

2.2 Обладнання, матеріали, реактиви

При виконанні аналізів застосували наступні прилади, допоміжне обладнання, матеріали, розчини.

Атомно-абсорбційний спектрофотометр «Hitachi» модель 180-80 – лабораторний стаціонарний прилад, використовують для визначення мікродомішок в розчинах проб при проведенні аналітичних робіт в лабораторіях хімічної, харчової, металургійної промисловості, науково-дослідних інститутах, в медицині та екології (рис. 2.3) [5, 6, 8].

Рисунок 2.3 – Атомно-абсорбційний спектрофотометр «Hitachi» модель 180-80

Принцип дії приладу оснований на атомно-абсорбційному методі аналізу: переведенні аналізуємої проби в атомарний стан і наступному визначенні абсорбції атомного пару конкретного елемента в заданому спектральному діапазоні [3, 19].

Принципова схема приладу «Hitachi» модель 180-80 наведено на (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – Принципова схема атомно-абсорбційного спектрофотометра з полум’яним атомізатором

де 1 – джерело випромінювання; 2 – атомізатор; 3 – монохроматор;

4 – детектор оптичного випромінювання; 5 – система обробки даних;

6 – аналізуємий розчин

Джерелом випромінювання є лампа з порожнистим катодом (рис 2.5), яка є основним складовим елементом будь-якого атомно-абсорбційного спектрофотометру. Прилад «Hitachi» модель 180-80 оснащений лампою з порожнистим катодом, що є джерелом стабільного та інтенсивного випромінювання. Спектр ламп з порожнистим катодом діє у спектральному діапазоні (190-900) нм, що дає можливість спостерігати атомний спектр поглинання всіх елементів, які визначаються методом атомно-абсорбційної спектрометрії [5, 14].

Рисунок 2.5 – Лампа з порожнистим катодом під час роботи

«Helios Omega UV-VIS» – спектрофотометр двопроменевий скануючий призначений для спектрофотометричного аналізу в діапазоні 190-1100 нм. Прилад оснащений двома детекторами, що дозволяє одночасно проводити вимірювання дослідного зразка та зразка порівняння, тим самим досягти високої точності вимірювань. Режими роботи: фотометрія, кількісний аналіз, сканування спектрів, кінетика, мультихвильовий режим.

Прилад має високу точність вимірювань та продуктивність. Вбудоване програмне забезпечення може оновлюватись через мережу Інтернет. Надійна оптична схема, електронний блок управління та кольоровий дисплей дозволяє наочно відображати результати вимірювань, графіки градуювання, спектри, сканування по довжині хвилі, кінетичне сканування (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 – спектрофотометр «Helios Omega UV-VIS»

При дослідження вмісту ніколу у сталі 08Х18Н10Т одержаний хелатний комплексний осад диметилгліоксимату ніколу прожарювали в муфельній печі СНОЛ 13/1100 при температурі 900 ⁰С (рис. 2.7). Муфельна піч призначена для нагрівання до заданої температури різних матеріалів. Конструктивною особливістю нагрівального пристосування є наявність так званого муфеля – термостійкого матеріалу, що розмежовує робочий простір печі та оброблюваний зразок. Прилад використовується для нагрівання різноманітних матеріалів до певної температури, яка регулюється терморегулятором.

Рисунок 2.7 – Муфельна піч СНОЛ 13/1100 з терморегулятором

Наважки проб шлаків, сталей та гравіметричне визначення ніколу виконували з використанням електронних аналітичних ваг «Sartorius»

моделі 1702MP8 (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Електронні аналітичні ваги «Sartorius» модель 1702MP8

2.3 Огляд методики визначення плюмбуму, купруму, цинку та хрому у шлаках атомно-абсорбційним методом аналізу

Без загальноприйнятих стандартних методів неможливо оцінити стан ґрунту та шлаку, неможливо передбачити допустимий вміст важких металів. Без стандартного методу визначення вмісту рухомих елементів важких металів неможливо встановити нормативи їхнього вмісту в ґрунтах та шлаках у вигляді гранично допустимих концентрацій або санітарно-гігієнічних нормативів, які б забезпечили їх безпечне користування. Вміст рухомих елементів важких металів визначають для оцінювання небезпеки поліелементного забруднення, які суттєво впливають на накопичення токсичних металів.

При визначенні рухомих елементів важких металів у шлаках використовують амонійно-ацетатний буферний розчин з pH=4,8, який має високу буферну ємність та забезпечує стабільність реакції середовища при вилученні мікроелементів. Буфер за своїм складом та кислотними властивостями не є агресивним і має високу розчинну здатність [20-24].

Вміст рухомих форм важких металів у шлаках повинен контролюватися раз на рік, вміст яких не повинен перевищувати їх гранично допустимих концентрацій. Гарантійний термін зберігання шлаку – один рік при дотриманні умов зберігання. Визначення рухомих форм важких металів атомно абсорбційним методом виконували згідно ДСТУ 4770:2007 [20-25].

Метод базується на вилученні рухомих форм важких металів ацетатно-амонійним буферним розчином з pH=4,8 та наступному визначенні вмісту важких металів на спектрофотометрі при атомізації проби у полум’ї

ацетилен – повітря. Метод базується на властивостях атомів у основному стані поглинати світло визначуваних і характерних для кожного типу атомів довжин хвиль. Абсорбція прямо пропорціональна концентрації елемента, що визначається. У сильно-окислювальному полум’ї ацетилен – повітря, впливи, які заважають визначенню –  майже відсутні.

Під час перевірки якості шлаку виконується точковий відбір проб у шаховому порядку. Відбирання проб здійснюють у пакети, з полімерного матеріалу, маса проби має бути не менше 1 кг. Відібрані точкові проби шлаку ретельно перемішуються та методом квартування готують об’єднану пробу. Об’єднану пробу ділять на частини. Одну з частин випробовують за показниками, іншу зберігають протягом одного місяця в герметично закритій тарі.

Відібрану пробу шлаку скорочують кількома послідовними квартування до 200 г та висушують у приміщенні або у сушильній шафі з терморегулятором. Матеріал зразка шлаку подрібнюють в металевій ступці до повного проходження через сито сіткою 1 мм, після чого магнітом видаляють металеві частинки, що потрапили в пробу. Подальшим квартуванням відбирають середню аналітичну пробу масою близько 100 г, яку розтирають в агатовій або корундовій ступці до стану пудри, зберігають у скляному бюксі з притертою кришкою для захисту від впливу навколишнього середовища.

Наважку проби шлаку зважують (10±0,1) г на лабораторних вагах у двох повторюваннях. Наважки вміщують у поліетиленові колби місткістю 150 см3 і заливають 50 см3 амонійно-ацетатного буферного розчину з pH=4,8. Струшують на ротаторі протягом години, відфільтровують крізь складчастий фільтр у поліетиленові колби через поліетиленові лійки. У отриманій витяжці визначають вміст важких металів. Паралельно готують контрольну пробу з урахуванням усіх операцій пробопідготовки крім взяття наважки проби.

Вимірюють абсорбцію витяжок на атомно-абсорбційному спектрофотометрі. Значення масової концентрації важких металів у розчині знаходять за допомогою калібрувальних кривих для кожного елементу. За результат вимірювання приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних вимірювань.

2.4 Огляд методики визначення мангану, ніколу, хрому, та титану у сталях атомно-абсорбційним методом аналізу

Визначення мангану, ніколу, хрому, титану атомно-абсорбційним методом аналізу виконували згідно: ДСТУ 7754:2015; ДСТУ ISO 4940:2008;

ДСТУ 7756:2015 та ДСТУ EN 10211-2002 [26-30].

Атомно-абсорбційний метод визначення масової частки мангану

базується на вимірюванні ступеня поглинання резонансного випромінення вільними атомами мангану, які утворюються внаслідок розпилення аналізованого розчину у полум’ї повітря – ацетилен за довжиною хвилі 279,5 нм.

Зважену наважку сталі поміщають у стакан місткістю 100 см3 і розчиняють у суміші 10 см3 хлоридної і 5 см3 нітратної кислот при нагріванні. Пробу в стакані випарюють до вологих солей. Залишок розчиняють у 4 см3 хлоридної кислоти, додають 40 см3 дистильованої води і нагрівають до повного розчинення солей. Розчин охолоджують та переливають у мірну колбу місткістю 100 см3, доводять до позначки дистильованою водою та перемішують. Частину одержаного розчину фільтрують через фільтр «біла стрічка» у конічну колбу, обмивши її першими порціями фільтрату [31, 32].

В мірну колбу місткістю 100 см3 вносять 4 см3 хлоридної кислоти, доливають до позначки водою та перемішують. Одержаний розчин використовується, як контрольний.

Контрольний розчин і розчин, що аналізується розпилюють у порядку зростання абсорбції до отримання стабільних значень. Перед розпиленням розчину, що аналізується, розпилюють воду для промивання системи та перевірки нульової точки. Масу мангану визначають за градуювальник графіком.

Атомно-абсорбційний метод визначення масової частки ніколу базується на вимірі поглинання резонансного випромінювання вільними атомами ніколу, які утворюються в наслідок розпилення аналізованого розчину у полум’ї повітря – ацетилен за довжини хвилі 232,0 нм.

Наважку проби розчиняють у суміші хлоридної та нітратної кислот, випарюють розчин до вологих солей і залишок розчиняють у хлоридній кислоті. Отриманий розчин використовують для визначення ніколу методом атомної абсорбції.

При масовій частці ніколу в сталі понад 1% аліквоту розчину об’ємом

10 см3 поміщають у колбу ємністю 100 см3, додають 5 см3 хлоридної кислоти, доливають до мітки дистильованою водою та перемішують. Допускається інше розведення розчинів таким чином, щоб остаточна концентрація ніколу знаходилася в інтервалі, що відповідає прямолінійній ділянці градуювального графіка.

Контрольний дослід розпиляють у полум’я, а потім випробувані розчини в послідовності збільшення концентрації ніколу до отримання стабільних показань для кожного розчину. Перед введенням у полум’я розчину, що аналізується, розпилюють  воду для промивання системи та перевірки нульової точки. Знаходять масу ніколу за градуювальним графіком.

Визначення масової частки хрому атомно-абсорбційним методом базується на вимірюванні ступеня поглинання резонансного випромінювання вільними атомами хрому, які утворюються у полумʼї повітря – ацетилен за довжиною хвилі 357,9 нм.

Зважену наважку сталі поміщають у стакан ємністю 100 см3 і розчиняють, при нагріванні, в 15 см3 хлоридної кислоти та 5 см3 нітратної кислоти. Розчин випарюють до вологих солей та охолоджують, доливають 5 см3 хлоридної кислоти, 30 см3 води та нагрівають до повного розчинення солей. Розчин охолоджують до температури навколишнього середовища та переводять у мірну колбу ємністю 100 см3, додають 10 см3 розчину амоній хлориду з масовою концентрацією 50 г/дм3, додають дистильовану воду до мітки та перемішують. Розчин фільтрують, застосовуючи фільтр «біла стрічка», в колбу, відкидаючи першу порцію фільтрату.

В мірну колбу місткістю 100 см3 вносять 4 см3 хлоридної кислоти, додають 10 см3 розчину амоній хлориду з масовою концентрацією 50 г/дм3 та доливають до позначки дистильованою водою та перемішують. Одержаний розчин використовується, як контрольний.

Отримані розчини розпилюють у порядку зростання абсорбції до отримання стабільних значень, починаючи з контрольного. Промивку системи та перевірку нульової точки проводять перед розпиленням кожного розчину. За градуювальним графіком визначають масу хрому.

Атомно-абсорбційний метод визначення масової частки титану базується на вимірюванні ступеня поглинання резонансного випромінювання вільними атомами титану, які утворюються внаслідок розпилення в полум’я нітроген(I) оксид – ацетилен аналізованого розчину за довжиною хвилі

364,3 нм.

Зважену наважку проби розчиняють у суміші хлоридної та нітратної кислот, випарюють розчин до вологих солей і отриманий залишок розчиняють у хлоридній кислоті. Розчин охолоджують до температури навколишнього середовища та переміщають у колбу ємністю 100 см3, потім доливають 1 см3 розчину калій хлориду з масовою концентрацією 50 г/дм3, доводять дистильованою водою до мітки та перемішують. Розчин фільтрують за допомогою фільтра «біла стрічка» в колбу, відкидаючи першу порцію фільтрату. Розчин, що отримали, використовують для визначення титану атомно-абсорбційним методом. Також проводять контрольний дослід на забруднення реактивами.

Розпилення розчину виконують у порядку зростання абсорбції до отримання стабільних результатів для кожного розчину, починаючи з контрольного досліду. Для промивки системи та перевірки нульової точки використовують дистильовану воду перед розпиленням кожного розчину. За градуювальним графіком визначають масу титану [26-30].

2.5 Огляд методики титриметричного визначення хрому у сталях

Визначення хрому титриметричним методом аналізу виконували згідно

ДСТУ 9059:2020 [26, 27]. Метод базується на окисленні хрому(III) амоній пероксодисульфатом до хрому(VI) у сульфатнокислому середовищі, використовуючи каталізатор арґентум нітрат. Хроматну кислоту відновлюють розчином солі диамоній ферум(II) сульфату  й встановлюють кінцеву точку титрування візуально або потенціометрично. У такому разі надлишок диамоній ферум(II) сульфат відтитровують розчином калій перманганатом.

Наважку сталі масою 0,1 г поміщають у колбу ємністю 100 см3, додають 20 см3 суміші кислот (сульфатної та ортофосфатної), накривають годинниковим склом і розчиняють, повільно нагріваючи. Після розчинення наважки обмивають скло над колбою невеликою кількістю води, додають по краплями нітратну кислоту до припинення спінювання розчину, кип’ятять до видалення оксидів нітрогену, а потім охолоджують до температури навколишнього середовища [33-36].

Розчин розбавляють гарячою дистильованою водою до об’єму 250 см3, добавляють 10 см3 розчину арґентум нітрату, у якості каталізатора, 20 см3 розчину амоній пероксидсульфату та нагрівають. Утворення манганової кислоти супроводжується утворенням малинового забарвлення, що вказує на повне окислення солей хрому(III) до хрому(VI). Розчин кип’ятять до повної деструкції амоній пероксидсульфату, потім доливають 5 см3 розчину натрій хлориду та кип’ятять до зникнення малинового забарвлення та появи яскраво-жовтого забарвлення. Якщо утворюється буре забарвлення осаду, то необхідно добавити 2 см3 розчину натрій хлориду та кип’ятити до появи чистого яскраво-жовтого забарвлення.

Розчин охолоджують до температури навколишнього середовища, додають 60 см3 розчину сульфатної кислоти (1:4), декілька крапель розчину фенілантранілової кислоти та титрують розчином диамоній ферум(ІІ) сульфату гексагідрату, що має формулу (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O (сіль Мора) до зникнення синьо-фіолетового забарвлення та появи зеленого [26].

2.6 Огляд методики гравіметричного визначення ніколу у сталях

Визначення гравіметричним методом аналізу ніколу виконували згідно

ДСТУ ISO 4940:2008 [30]. Метод заснований на осадженні ніколу спиртовим розчином диметилгліоксиму у слабо аміачному середовищі, висушуванні отриманого осаду диметилгліоксимату ніколу при (120±5) ⁰С та зважуванні.

Наважку сталі поміщають у хімічний стакан місткістю 400 см3 і розчиняють у 30 см3 хлоридної кислоти при нагріванні, окислюють (5-7) см3 нітратної кислоти і розчин випарюють до вологих солей. Доливають 10 см3 хлоридної кислоти (1:1), нагрівають до утворення сухого стану і витримують щонайменше годину при температурі 130 ⁰С.

Охолоджують до температури навколишнього середовища, додають

10 см3 хлоридної кислоти (1:1), розчиняють солі при нагріванні, додають

100 см3 гарячої води, нагрівають до кипіння і фільтрують використовуючи фільтр «біла стрічка». Промивають фільтр з осадом гарячою хлоридною кислотою (1:10) та промивають гарячою хлоридною кислотою (1:1000) до видалення іонів заліза (контроль проводять по реакції з амоній роданідом). Отриманий основний фільтрат зберігають для подальшого аналізу.

Додають 40 см3 розчину винної кислоти до одержаного фільтрату та додають амоній гідроксид до pH 8-9. Отриманий розчин розбавляють дистильованою водою до об’єму 400 см3 та підкислюють хлоридною кислотою до pH 4-6, потім нагрівають до 50 ⁰С та додають 30 см3 розчину диметилгліоксиму, при неперервному перемішуванні амоній гідроксид до

pH 8-9. Розчин з осадом витримують годину при температурі 40-60 ⁰С. Потім отриманий осад відфільтровують, використовуючи фільтр «біла стрічка», та промивають осад гарячою дистильованою водою до зникнення іонів заліза. Осад на фільтрі розчиняють у гарячій хлоридній кислоті (1:1) та промивають гарячою дистильованою водою. Отриманий розчин розбавляють дистильованою водою до об’єму 400 см3 та виконують повторне осадження ніколу, додаючи 5-15 см3 розчину винної кислоти, 10-25 см3 розчину диметилгліоксиму та амоній гідроксид до pH 8-9. Отриманий розчин з осадом залишають стояти протягом години при температурі 40 ⁰С. Осад фільтрують, використовуючи фільтр «біла стрічка», попередньо висушений при температурі (120±5) ⁰С до постійної маси. Отриманий осад переносять в тигель та сушать у сушильній шафі при температурі (120 ± 5) ⁰С протягом однієї години, а потім до постійної маси, охолодження виконують в ексикаторі, до температури навколишнього середовища, та зважують отриманий осад або осад поміщають у платинові тиглі та прожарюють в муфельній печі при температурі 900 ⁰С протягом однієї години. Тигель з осадом охолоджують у ексикаторі до температури навколишнього середовища та зважують на електронних аналітичних вагах [30].

2.7 Огляд методики фотометричного визначення титану у сталях

Визначення титану виконували згідно ДСТУ 7759:2015 фотометричним методом аналізу [29]. Метод базується на утворенні, у кислому середовищі, забарвленої в жовтий колір комплексної сполуки титану з діантипірилметаном і вимірюванні абсорбції отриманого комплексу з довжиною хвилі 385 нм. За допомогою додавання аскорбінової кислоти усувають вплив солей ванадій(V) та ферум(III) [29].

За допомогою двох мірних колб ємністю 100 см3 вносять аліквоту розчину проби, додають по 15 см3 розчину аскорбінової кислоти, перемішують і витримують 5 хвилин. А потім додають 15 см3 хлоридної кислоти, розведеної (1:1), і в одну з колб 10 см3 розчину діантипірилметану. Розчини в колбах доводять дистильованою водою до мітки та ретельно перемішують.

Оптичну густину аналізованого розчину вимірюють через 40 хв на фотоколориметрі за довжиною хвилі 385 нм. Для порівняння використовують другу аліквоту аналізованого розчину, що містить усі реактиви, крім розчину діантипірилметану [29].

Одночасно проводять контрольний дослід на забруднення реактивів. За градуювальним графіком визначають масу титану або методом порівняння зі стандартним зразком, близьким за складом до аналізованої проби, що пройшов усі стадії аналізування.

3.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

3.1 Аналіз доменного та мартенівського шлаку атомно-абсорбційним методом аналізу

Метод базується на вилученні рухомих форм важких металів ацетатно-амонійним буферним розчином з pH=4,8 та наступному визначенні на спектрофотометрі при атомізації у полум’ї повітря – ацетилен. Метод базується на властивості атомів у основному стані поглинати світло визначених і специфічних для кожного типу атомів довжин хвиль. Абсорбція прямо пропорціональна концентрації компонента, що визначається. У сильно-окислювальному повітряно-ацетиленовому полум’ї, що заважають визначенню – відсутні [20-25].

Відібрану пробу шлаку відквартували, висушили, подрібнили  та розтерли до стану пудри.

Наважку проби шлаку зважили (10±0,1) г на лабораторних вагах у двох повторюваннях. Наважки помістили у полімерні колби місткістю 150 см3 і долили 50 см3 амонійно-ацетатного буферного розчину з pH=4,8. Струсили на ротаторі протягом години, профільтрували крізь складчастий фільтр у полімерні колби через полімерні лійки. У отриманій витяжці визначили вміст важких металів. Паралельно готували контрольну пробу з урахуванням усіх операцій пробопідготовки крім взяття наважки проби. Виміряли абсорбцію витяжок на атомно-абсорбційному спектрофотометрі. Значення масової концентрації важких металів у розчині знайшли за допомогою калібрувальних кривих для кожного елементу. За результат вимірювання прийняли середнє арифметичне результатів двох паралельних вимірювань[20-25].

Результати дослідження представили у вигляді (табл. 3.1, табл. 3.2).

Таблиця 3.1 – Хімічний склад важких металів доменного шлаку мг/кг

| Елементи | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. | ГДК важких металів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плюмбум (Pb) | 0,50 | 2,3 | 1,4 | 6,0 |
| Купрум (Cu) | 0,26 | 0,86 | 0,65 | 3,0 |
| Цинк (Zn) | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 23,0 |
| Хром (Cr) | 1,5 | 1,2 | 2,3 | 6,0 |

Таблиця 3.2 – Хімічний склад важких металів мартенівського шлаку мг/кг

| Елементи | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. | ГДК важких металів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плюмбум (Pb) | 4,0 | 2,5 | 2,4 | 6,0 |
| Купрум (Cu) | 0,90 | 0,40 | 0,45 | 3,0 |
| Цинк (Zn) | 22,0 | 0,85 | 6,6 | 23,0 |
| Хром (Cr) | 1,7 | 2,3 | 4,2 | 6,0 |

Одержані результати досліджень вмісту важких металів доменного та мартенівського шлаку, які наведені в (табл. 3.1) та (табл. 3.2), засвідчили, що їх вміст не перевищує допустимі норми ГДК [24].

Отже результати дослідження показали, що завдяки щорічному контролю вмісту важких металів в доменному та мартенівському шлаках, що не перевищує ГДК, дає можливість подальшого використання шлаків у будівельній промисловості.

3.2 Аналіз легуючих домішок у сталях атомно-абсорбційним методом аналізу

Атомно-абсорбційний метод визначення масової частки мангану

ґрунтується на вимірюванні ступеня поглинання резонансного випромінення вільними атомами мангану, що утворюються внаслідок розпилення аналізованого розчину в полум’я повітря – ацетилен за довжини хвилі 279,5 нм.

Наважку сталі 0,2 г помістили у стакан місткістю 100 см3 і розчинили у суміші 10 см3 хлоридної і 5 см3 нітратної кислот під час нагрівання. Вміст стакана випарили насухо. Сухий залишок розчинили у 4 см3 хлоридної кислоти, додали 40 см3 дистильованої води і нагріли до розчинення солей. Охолоджений розчин перенесли у мірну колбу місткістю 100 см3, долили до позначки дистильованою водою та перемішали. Частину розчину профільтрували через сухий фільтр «біла стрічка» у конічну колбу, обмивши її першими порціями фільтрату [28].

Для підготування контрольного розчину в мірну колбу місткістю

100 см3 внесли 4 см3 хлоридної кислоти, долили до позначки дистильованою водою та перемішали.

Контрольний і аналізований розчини розпилили у порядку зростання абсорбції до отримання стабільних показників для кожного розчину. Перед розпиленням аналізованого розчину розпилили дистильовану воду таким чином промили систему та перевірили нульову точку. Масу мангану визначили за градуювальним графіком (рис.3.1).

Застосували найефективніші умови виконання вимірювання масової частки мангану на атомно-абсорбційному спектрофотометрі «Hitachi» модель 180-80 (табл.3.3).

Таблиця 3.3 – Основні умови вимірювання масової частки мангану

| Струм лампи | 7,5 мА |
| --- | --- |
| Довжина хвилі (λ) | 279,5 нм |
| Щілина (slit) | 0,4 нм |
| Повітря (air) | 1,6 кг/см2 (9,4 л/хв.) |
| Ацетилен (C2H2) | 0,30 кг/см2 (2,3 л/хв..) |

Побудову градуювального графіка виконали з застосуванням стандартного зразку складу розчину іонів мангану ДСЗУ 022.45-96 з масовою концентрацією іонів мангану 1,00 мг/см3. Приготували градуювальний розчин з концентрацією 100 мг/дм3. У три мірні колби місткістю 100 см3 послідовно долили (0,2; 0,5 ;4,0) см3 стандартного розчину мангану, що відповідає концентрації (0,2; 0,5; 4,0) мг/дм3 мангану, долили дистильованою водою до позначки та перемішали. Четверту колбу використали для контрольного досліду. За знайденими значеннями абсорбції розчинів та відповідними до них значеннями концентрації мангану побудували градуювальний графік у координатах: абсорбція – масова концентрація мангану, у мг/дм3 (рис.3.1).

Рисунок 3.1 – Градуювальний графік на манган

Таблиця 3.4 – Результати визначення вмісту мангану в зразках сталей  марки 40Х, 08Х18Н10Т та 45

| Концентрація, мг/дм3 | Поглинання (absorption) | Розрахунок аліквоти проби | Масова частка, % | Середнє значення, % | Марка сталі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 0,047 | 0,2г - 100см3-2см3 - 25см3 | 0,69 | 0,70 | 40Х |
| 1,18 | 0,049 |  | 0,74 |  |  |
| 2,72 | 0,124 | 0,2г - 100см3-5см3 - 25см3 | 0,68 |  |  |
| 2,78 | 0,129 |  | 0,70 |  |  |
| 0,59 | 0,025 | 0,2г - 100см3-1см3 - 50см3 | 1,48 | 1,47 | 08Х18Н10Т |
| 0,57 | 0,023 |  | 1,43 |  |  |
| 1,16 | 0,051 | 0,2г - 100см3-1см3 - 25см3 | 1,48 |  |  |
| 1,19 | 0,053 |  | 1,49 |  |  |
| 1,16 | 0,051 | 0,2г - 100см3-2см3 - 25см3 | 0,73 | 0,73 | 45 |
| 1,19 | 0,053 |  | 0,74 |  |  |
| 1,16 | 0,051 | 0,2г - 100см3-2см3 - 25см3 | 0,73 |  |  |
| 1,12 | 0,049 |  | 0,70 |  |  |

Розрахунки масових часток елементів наведених у (табл. 3.4, 3.6, 3.8, 3.10) у сталях виконали за формулою 3.1:

(3.1)

де C – масова концентрація, мг/дм3; V1 – об’єм основного розчину, см3; V2 – об’єм аналізованого розчину, см3; m – маса наважки проби, г;

Va – об’єм аліквоти, см3; 10-3 – коефіцієнт перерахунку мг у г;

10-3 – коефіцієнт перерахунку дм3 у см3

Атомно-абсорбційний метод визначення масової частки ніколу заснований на вимірі поглинання резонансного випромінювання вільними атомами ніколу, що утворюються в результаті розпилення аналізованого розчину полум’я  повітря-ацетилен за довжини хвилі 232,0 нм [39, 40].

Наважку проби розчинили у суміші хлоридної та нітратної кислот, випарили розчин насухо і сухий залишок розчинили у хлоридній кислоті. Отриманий розчин використали для визначення ніколу методом атомної абсорбції [30].

При масовій частці ніколу в сталі понад 1% аліквоту розчину 10 см3 помістили у мірну колбу місткістю 100 см3, додали 5 см3 хлоридної кислоти, долили до мітки водою та перемішали. Допускається інше розведення розчинів таким чином, щоб остаточна концентрація ніколу знаходилася в інтервалі, що відповідає прямолінійній ділянці градуювального графіка.

Розпилили в полум’я розчин контрольного досліду, а потім випробувані розчини в порядку збільшення концентрації ніколу до отримання стабільних показників кожного розчину. Перед введенням у полум’я кожного аналізованого розчину розпилили дистильовану воду таким чином промили систему та перевірили нульову точку. Масу ніколу визначили за градуювальним графіком (рис.3.2).

Застосували найефективніші умови виконання вимірювання масової частки ніколу на атомно-абсорбційному спектрофотометрі «Hitachi» модель 180-80 (табл.3.5).

Таблиця 3.5 – Основні умови вимірювання масової частки ніколу

| Струм лампи | 10 мА |
| --- | --- |
| Довжина хвилі (λ) | 232,0 нм |
| Щілина (slit) | 0,2 нм |
| Повітря (air) | 1,6 кг/см2 (9,4 л/хв.) |
| Ацетилен (C2H2) | 0,30 кг/см2 (2,3 л/хв..) |

Побудову градуювального графіка виконали з застосуванням стандартного зразку складу розчину іонів ніколу ДСЗУ 022.83-98 з масовою концентрацією іонів ніколу 1,00 мг/см3. Приготували градуювальний розчин з концентрацією 100 мг/дм3. У три мірні колби місткістю 100 см3 послідовно долили (1,0; 4,0; 10,0) см3 стандартного розчину ніколу, що відповідає концентрації (1,0; 4,0; 10,0) мг/дм3 ніколу, долили дистильованою водою до позначки та перемішали. Четверту колбу використали для контрольного досліду. За знайденими значеннями абсорбції розчинів та відповідними до них значеннями концентрації ніколу побудували градуювальний графік у координатах: абсорбція – масова концентрація ніколу, у мг/дм3 (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Градуювальний графік на ніколь

Таблиця 3.6 – Результати визначення вмісту ніколу в  зразках

сталей марки 40Х, 08Х18Н10Т та 45

| Концентрація, мг/дм3 | Поглинання (absorption) | Розрахунок аліквоти проби | Масова частка, % | Середнє значення, % | Марка сталі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,82 | 0,105 | 0,2г - 100см3 | 0,29 | 0,30 | 40Х |
| 5,94 | 0,107 |  | 0,30 |  |  |
| 6,90 | 0,124 | 0,2г - 100см3-1см3-25см3 | 8,60 | 8,62 | 08Х18Н10Т |
| 6,88 | 0,124 |  | 8,63 |  |  |
| 1,29 | 0,025 | 0,2г - 100см3 | 0,06 | 0,07 | 45 |
| 1,34 | 0,027 |  | 0,07 |  |  |

Атомно-абсорбційний метод визначення масової частки хрому ґрунтується на вимірюванні ступеня поглинання резонансного випромінювання вільними атомами хрому, що утворюються внаслідок розпилення аналізованого розчину в полум’ї повітря – ацетилен за довжини хвилі 357,9 нм.

Наважку сталі 0,2 г помістили у стакан місткістю 100 см3 і розчинили, нагріваючи, в 15 см3 хлоридної кислоти й 5 см3 нітратної кислоти. Розчин випарили насухо, охолодили, долили 5 см3 хлоридної кислоти, 30 см3 води та нагріли до розчинення солей. Розчин охолодили і перелили у мірну колбу місткістю 100 см3, долили 10 см3 розчину амоній хлориду  масової концентрації 50 г/дм3, долили дистильованою водою до позначки та перемішали. Далі розчин профільтрували через сухий фільтр «біла стрічка» в суху конічну колбу, відкинули перші дві порції фільтрату. Для готування розчину контрольного досліду в мірну колбу місткістю 100 см3 вмістили

5 см3 хлоридної кислоти, 10 см3 розчину амоній хлориду, долили дистильованою водою до позначки та перемішали [26, 27].

При визначення масової частки хрому для усунення матричного ефекту виконали побудову градуювального графіка на фоні проби, додали іонізаційний буфер для пригнічування процесу іонізації, який відбувається паралельно з атомізацією проби.

Аналізовані розчини розпилили у порядку зростання абсорбції до одержання стабільних показань для кожного розчину, починаючи з контрольного. Перед розпиленням кожного розчину розпилили  дистильовану воду, промили систему та перевірили нульову точку. Масу хрому визначили за градуювальним графіком (рис. 3.3).

Застосували найефективніші умови виконання вимірювання масової частки хрому на атомно-абсорбційному спектрофотометрі «Hitachi» модель 180-80 (табл. 3.7).

Таблиця 3.7 – Основні умови вимірювання масової частки хрому

| Струм лампи | 7,5 мА |
| --- | --- |
| Довжина хвилі (λ) | 359,3 нм |
| Щілина (slit) | 1,3 нм |
| Повітря (air) | 1,6 кг/см2 (9,4 л/хв.) |
| Ацетилен (C2H2) | 0,35 кг/см2 (2,5 л/хв..) |

Побудову градуювального графіка виконали з застосуванням стандартного зразку складу розчину іонів хрому ДСЗУ 022.84-98 концентрацією 1,00 мг/см3. Приготували градуювальний розчин з концентрацією 100 мг/дм3. У три мірних колб місткістю 100 см3 послідовно долили (1,0; 4,0; 10,0) см3 стандартного розчину хрому, що відповідає концентрації (1,0; 4,0; 10,0) мг/дм3 хрому, долили 10 см3 розчину амоній хлориду масової концентрації 50 г/дм3 та внесли відповідну аліквоту (1-2) см3 розчину проби, долили дистильованою водою до позначки та перемішали. Четверту колбу використали для контрольного досліду. За знайденими значеннями абсорбції розчинів та відповідними до них значеннями концентрації хрому побудували градуювальний графік у координатах: абсорбція – масова концентрація хрому, у мг/дм3 (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Градуювальний графік на хром

Таблиця 3.8 – Результати визначення вмісту хрому в  зразках

сталей  марки 40Х, 08Х18Н10Т та 45

| Концентрація, мг/дм3 | Поглинання (absorption) | Розрахунок аліквоти проби | Масова частка, % | Середнє значення, % | Марка сталі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,29 | 0,018 | 0,2г - 100см3-5см3 - 25см3 | 0,82 | 0,83 | 40Х |
| 3,27 | 0,017 |  | 0,82 |  |  |
| 1,63 | 0,009 | 0,2г - 100см3-5см3 - 50см3 | 0,82 |  |  |
| 1,67 | 0,011 |  | 0,84 |  |  |
| 3,54 | 0,019 | 0,2г - 100см3-1см3 - 100см3 | 17,7 | 17,7 | 08Х18Н10Т |
| 3,52 | 0,019 |  | 17,6 |  |  |
| 7,08 | 0,039 | 0,2г - 100см3-2см3 - 100см3 | 17,7 |  |  |
| 7,10 | 0,039 |  | 17,8 |  |  |
| 1,55 | 0,009 | 0,2г - 100см3 | 0,08 | 0,08 | 45 |
| 1,48 | 0,008 |  | 0,08 |  |  |

Атомно-абсорбційний метод визначення масової частки титану заснований на вимірі поглинання резонансного випромінювання вільними атомами титану, що утворюються в результаті розпилення аналізованого розчину в полум’ї нітроген(I) оксид – ацетилен за довжини хвилі 364,3 нм.

Наважку проби розчинили у суміші хлоридної та нітратної кислот, нагріли до початку реакції і продовжили нагрівання до повного розчинення. Якщо проба не розчиняється, необхідне деяке коригування суміші кислот. Розчин охолодили і перелили у мірну колбу місткістю 100 см3, вмістили 1 см3 розчину калій хлориду  масової концентрації 50 г/дм3, долили дистильованою водою до позначки та перемішали. Отриманий розчин використали для визначення титану методом атомної абсорбції в полум’ї нітроген(I) оксид – ацетилен [29].

Для підготування контрольного розчину в мірну колбу місткістю 100 см3 внесли 4 см3 хлоридної кислоти додали по 1 см3 розчину калій хлориду  масової концентрації 50 г/дм3, долили до позначки дистильованою водою та перемішали.

Контрольний і аналізований розчини розпилили у порядку зростання абсорбції до отримання стабільних показників для кожного розчину. Перед розпиленням аналізованого розчину розпилили дистильовану воду, таким чином промили системи та перевірили нульову точку. Масу титану визначили за градуювальним графіком (рис. 3.4).

Застосували найефективніші умови виконання вимірювання масової частки титану на атомно-абсорбційному спектрофотометрі «Hitachi» модель 180-80 (табл. 3.9).

Таблиця 3.9 – Основні умови вимірювання масової частки титану

| Струм лампи | 12,5 мА |
| --- | --- |
| Довжина хвилі (л) | 364,3 нм |
| Щілина (slit) | 0,4 нм |
| Оксид нітрогену (I) (N2O) | 1,6 кг/см2 (9,4 л/хв.) |
| Ацетилен (C2H2) | 0,60 кг/см2 (6,5 l/min) |

Побудову градуювального графіка виконали з застосуванням стандартного зразку складу розчину іонів титану ДСЗУ 022.114-00 концентрацією 1,00 мг/см3. Приготували градуювальний розчин з концентрацією 100 мг/дм3. У три мірних колб місткістю 100 см3 послідовно долили (5,0; 10,0; 20,0) см3 стандартного розчину титану, що відповідає концентрації (5,0; 10,0; 20,0) мг/дм3 титану, додали по 1 см3 розчину калій хлориду масової концентрації 50 г/дм3, долили дистильованою водою до позначки та перемішали. Четверту колбу використали для контрольного досліду. За знайденими значеннями абсорбції розчинів та відповідними до них значеннями концентрації титану побудували градуювальний графік у координатах: абсорбція – масова концентрація титану, у мг/дм3 (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 – Градуювальний графік на титан

Таблиця 3.10 – Результати визначення вмісту титану в  зразку

сталі марки 08Х18Н10Т

| Концентрація, мг/дм3 | Поглинання (absorption) | Розрахунок аліквоти проби | Масова частка, % | Середнє значення, % | Марка сталі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,8 | 0,011 | 0,2г - 100см3 | 0,54 | 0,55 | 08Х18Н10Т |
| 11,0 | 0,011 |  | 0,55 |  |  |

3.3 Аналіз хрому у сталях титриметричним методом

Метод базується на реакції окислення солей Cr3+ амоній пероксидосульфатом у присутності каталізатора арґентум нітрату. Титрантом є розчин диамоній ферум(ІІ) сульфату гексагідрату (сіль Мора), яку стандартизували приготованим розчином калій дихромату (K2Cr2O7). Стандартизацію солі Мора виконували методом титрування, розрахунок виконували за наступною формулою:

(3.2)

де m – маса наважки, г; 0,3535 – коефіцієнт перерахунку калій дихромату  на хром; V – об’єм солі Мора, що витратили на титрування, см3

Рівняння хімічної реакції та електронний баланс, за якими виконується пряме титрування виглядають наступним чином:

6FeSO₄ + K2Cr2O7  + 7H2SO₄= Cr2(SO₄)3 + 3Fe2(SO₄)3 + K2SO4 + 7H2O

Cr2O72- + 14H+ + 6e = 2Cr3+ + 7H2O   | 1

Fe2+ - e = Fe3+                                       | 6

Cr2O72- + 6Fe2+ + 14H+ = 2Cr3+ + 7H2O + 6Fe3+

6(NH₄)₂Fe(SO₄)₂ + K2Cr2O7  + 7H2SO4  =

=Cr2(SO₄)3 + 3Fe2(SO₄)3 + K2SO4 + +6(NH4)2SO4 + 7H2O

Cr2O72- + 14H+ + 6e = 2Cr3+ + 7H2O   | 1

Fe2+ - e = Fe3+                                       | 6

Cr2O72- + 6Fe2+ + 14H+ = 2Cr3+ + 7H2O + 6Fe3+

На титрування розчину проби з наважкою 0,1 г витратили 10,7 см3 солі Мора, а на титрування розчину проби з наважкою 0,2 г витратили 21,4 см3 солі Мора. Масову частку хрому у сталі визначили за наступними формулами 3.3 та 3.4:

(3.3)

(3.4)

Контроль правильності визначення концентрації хрому за відомими методиками титрування виконали методом варіювання маси наважки проби.

3.4. Аналіз ніколу у сталях гравіметричним методом

Метод заснований на осадженні ніколу спиртовим розчином диметилгліоксиму у слабо аміачному середовищі і утворенні хелатного комплексу диметилгліоксимату ніколу червоного кольору, нерозчинного у воді. Хімічна реакція виглядає наступним чином (рис. 3.4):

Рисунок 3.4 – Реакція солей ніколу з диметилгліоксимом

Наважку сталі масою 0,5 г помістили у склянку місткістю 400 см3 і розчинили у суміші хлоридної та нітратної кислот, випарили розчин насухо і сухий залишок розчинили у хлоридній кислоті. Отриманий розчин використали для подальшого висаджування спиртовим розчином диметилгліоксиму з утворенням хелатного комплексу диметилгліоксимату ніколу.

Отриманий осад помістили у платинові тиглі та прожарили в муфельній печі при температурі 900 ⁰С протягом однієї години. Охолодження тиглів з осадом виконували у ексикаторі до температури навколишнього середовища та зважували на електронних аналітичних вагах «Sartorius»

модель 1702MP8.

Масову частку ніколу у сталі визначили за наступними формулами 3.5 та 3.6:

(3.5)

(3.6)

де m – маса осаду, г; m1 та m2– маси осадів у платиновому тиглі;

mтигля (№42)=53,5975 г; mтигля (№52)=54,5222 г

У першому випадку брали аліквоту 100 см3 з об’єму основного розчину проби 250 см3 , а в другому випадку аналіз проводили з повної наважки 0,5 г. Масову частку ніколу розрахували за наступними формулами 3.7 та 3.8:

(3.7)

(3.8)

де ω1 та ω2 – масова доля ніколу,%; m – маса осаду, г; m1 – маса наважки, г; 0,7858 – коефіцієнт перерахунку з нікол оксиду на нікол

Контроль правильності визначення концентрації ніколу виконували методом варіювання маси наважки проби.

3.5 Аналіз титану у сталях фотометричним методом аналізу

Метод ґрунтується на утворенні забарвленої в жовтий колір комплексної сполуки титану з діантипірилметаном у кислому середовищі і вимірюванні світлопоглинання отриманого комплексу з довжиною хвилі

395 нм (рис.3.5). Вплив солей заліза(III) і ванадію(V) усуваємо додаванням аскорбінової кислоти.

Рисунок 3.5 – Структурна формула колориметричного реагенту - діантипірилметану.

Наважку сталі 0,2 г розчинили у 25 см3 сульфатної кислоти, розведеної (1:4), повільно нагріваючи. Після повного розчинення наважки додали краплями нітратну кислоту до припинення спінювання розчину і 1 см3 у надлишок. Розчин кип’ятили до видалення нітроген оксидів і випарили до появи парів сульфатної кислоти. Вміст стакана охолодили, додали 30 см3 дистильованої води і нагріли до розчинення солей. Охолоджений розчин перенесли у мірну колбу місткістю 100 см3, долили до позначки дистильованою водою та перемішали.

У дві мірні колби місткістю 100 см3 внесли аліквоту розчину проби, додали по 15 см3 розчину аскорбінової кислоти, перемішали і витримали

5 хвилин. Потім додали 15 см3 хлоридної кислоти, розведеної (1:1) і в одну з колб 10 см3 розчину діантипірилметану. Розчини в колбах долили водою до позначки та перемішали [29].

Оптичну густину розчину виміряли через 40 хв на спектрофотометрі «Helios Omega UV-VIS» за довжиною хвилі 395 нм. Як розчин порівняння використали другу аліквоту розчину, що містить усі реактиви, крім діантипірилметану.

Одночасно з аналізуванням проводили контрольний дослід на забруднення реактивів. Масу титану визначили за градуювальним графіком, який зберігається у програмному забезпеченні спектрофотометру.

Масову частку титану у сталі визначили за формулою 3.9:

(3.9)

де D – оптична густина розчину; T – титр стандартного розчину

титану, г/см3; V – об’єм розчину проби, см3; m – маса наважки проби, г;

Va – аліквота проби, см3

Контроль правильності визначення концентрації титану виконали з використанням стандартного зразку.

3.6 Отримані результати дослідження сталей

Результати дослідження масової частки легуючих елементів, таких як манган, нікол, хром та титан наведено у таблицях (табл. 3.11; табл. 3.12).

Під час дослідження вмісту хрому у сталі 12Х18Н10Т атомно-абсорбційним методом аналізу виникла проблема з визначенням високого вмісту хрому у зразках сталей. Багато міждержавних стандартів на методи аналізу сталей та чавунів розроблені у минулому столітті, застаріли, як за формою так і за змістом, у ряді стандартів відсутні необхідні показники точності та інші метрологічні характеристики, які потрібні при практичному застосуванні методики [41].

Тому було виконано дослідження побудови градуювального графіка на фоні проби, тим самим врахували вплив всіх елементів при визначенні хрому атомно-абсорбційним методом. Перевірку результатів виконали використовуючи класичні методи хімічного аналізу.

Атомно-абсорбційний метод визначення хрому у легованих сталях з високим вмістом хрому потребує доопрацювання існуючих методик, на разі дослідження продовжуються.

Таблиця 3.11 – Результати визначення вмісту елементів у сталях

| Марка сталі | Вміст мангану, % | Вміст ніколу, % | Вміст хрому, % | Вміст титану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40Х | 0,70 | 0,30 | 0,83 | - |
| 08Х18Н10Т | 1,47 | 8,62 | 17,7 | 0,55 |
|  |  | 8,68* | 17,68* | 0,54* |
| 45 | 0,73 | 0,07 | 0,08 | - |

Таблиця 3.12 – Порівняння регламентованих та експериментально одержаних даних хімічного складу сталі 08Х18Н10Т

| Марка сталі | Вміст вуглецю, % | Вміст мангану, % | Вміст ніколу, % | Вміст хрому, % | Вміст титану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламентовані значення елементів згідно ДСТУ 5632:2014 | не більш 0,08 | не більш 2,00 | 9,00-11,00 | 17,00-19,00 | 5·С - 0,70 |
| 08Х18Н10Т | - | 1,47±0,04 | 8,68±0,16 | 17,70±0,20 | 0,55±0,05 |

Вибір атомно-абсорбційної спектроскопії в дипломному проекті  невипадковий. Метод застосовують у різних галузях металургійного виробництва. Висока точність методу і незалежність одержуваних результатів від багатьох факторів дозволяють віднести атомно-абсорбційний метод до найбільш придатних для арбітражного аналізу і для атестації складу стандартних зразків, необхідних для калібрування оптичних та рентгенівських спектрометрів. Тому атомно-абсорбційна спектрометрія є кращою в лабораторіях, що виконують аналіз металів, сплавів та продуктів металургійного виробництва складного, змінного, а часом і невстановленого складу, для яких відсутні стандартні зразки [39, 40].

4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Тема моєї дипломної роботи «Дослідження сталей та інших матеріалів атомно-абсорбційним методом аналізу».

Дослідження проводились у лабораторії хімічних та фізико-хімічних досліджень і методів аналізу (хіміко - аналітичній лабораторії)  ЦСВіМ

АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ».

Перед виконанням роботи було проведено вступний та первинний інструктажі з охорони праці, інструктаж з охорони праці при роботі в хіміко-аналітичній лабораторії, при роботі на атомно-абсорбційному спектрофотометрі та фотоколориметрі, з роботою у високотемпературній муфельній печі оснащеною терморегулятором, з охорони праці для препараторів, та інструктаж з пожежної безпеки в хіміко-аналітичній лабораторії за інструкціями ІОП №96-13, ІОП №98-13, ІОП №13, ІПБ №1, ІПБ №2-13 відповідно [42].

При виконанні аналітичної роботи з досліджень основними небезпечними факторами були: робота з хімічними речовинами, що мають різні фізико-хімічні і токсичні властивості, у тому числі з кислотами, лугами, пожежовибухонебезпечними матеріалами, з застосуванням інертних та горючих газів, електронагрівальних приладів і електрообладнання, лабораторного посуду та апаратури, виготовленої з скла.

За правилами техніки безпеки, жодна людина не повинна працювати  в хімічній лабораторії одна, тому виконання дипломної роботи проходило під чітким керівництвом наукового керівника.

В умовах праці в хімічній лабораторії доводиться мати справу з небезпечними речовинами. Тому операції пов’язані з приготуванням розчинів кислот та лугів, і пробопідготовку потрібно виконувати в витяжній кислотостійкій шафі, у приміщеннях, обладнаних загально обмінною вентиляцією. Джерела виділень шкідливих хімічних речовин та пилу повинні бути обладнанні місцевою вентиляцією [43].

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинні перевищувати нормативів, установлених згідно з ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» [45]. Для забезпечення складу повітря робочої зони згідно з ДСТУ 12.1.005-88 «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони» проектом передбачено:

- проведення робіт з даними речовинами у витяжній шафі згідно з ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Шафи витяжні, демонстраційні» [46];

- використання припливно-витяжної вентиляції (ДБН А.3.2-2-2009) [49].

Виробничій шум.

Джерелом шуму в лабораторії є витяжна шафа, атомно-абсорбційний спектрометр та компресор, їх шум не перевищує допустимі норми і не заважає роботі.

Виробничі вібрації.

Джерелом вібрацій в умовах, що розглядаються в роботі є робота витяжної шафи, атомно-абсорбційного спектрофотометра та компресора. Вібрації, які вони викликають не перевищують допустимі норми і не заважають роботі.

Вимоги безпеки перед початком роботи:

Згідно техніки безпеки перед початком роботи необхідно:

1. Включити вентиляцію.

2. Перевірити наявність засобів для надання першої допомоги при ураженні шкіри і очей хімічними речовинами (3 і 10% розчин соди, 3 – 4%  розчин борної кислоти).

3. Перевірити наявність засобів для пожежогасіння (вогнегасник, пісок, азбестове полотно), наявність заземлення приладів.

4. Переконатись в справності електроприладів, розеток, апаратури.

5. Підготувати спецодяг – халат, при необхідності окуляри, гумові рукавички, а також реактиви для роботи.

Вимоги безпеки під час роботи в лабораторії.

1. За кожним працівником закріплюється робоче місце.

2. Кожен працівник перед початком роботи має одягнути спецодяг та окуляри, що зберігаються окремо від верхнього одягу в індивідуальних шафах. Тип захисного костюма та частота його зміни визначаються залежно вид виду виконуваних робіт.

3. Всі роботи, що пов'язані із застосуванням кислот і лугів, необхідно проводити тільки у витяжній шафі і в спецодязі.

4. Під час роботи необхідно стежити за справністю електроприладів, не допускати потрапляння кислот та лугів на електропроводи.

5. При роботі зі скляним посудом необхідно:

- усі види механічної і термічної обробки скла слід виконувати з використанням захисних окулярів;

- для змішування або розбавляння речовин, що супроводжуються виділенням теплоти, а також для нагрівання хімічних речовин слід використовувати фарфоровий або термостійкий скляний посуд;

- пам'ятати, що скло крихке, легко ламається і тріскається від ударів, під час різкої зміни температури. Для його миття щітками дозволяється направляти дно посудини тільки від себе або вниз;

6. Нагріваючи рідину в стакані, колбі або в інших посудинах їх тримають спеціальними утримувачами так, щоб отвір був спрямований від себе і працюючих поряд.

7. При перенесенні посудин з гарячою рідиною користуються рушником, посудини при цьому тримають двома руками: однією за дно, другою за горловину.

8. При  переливанні рідин (крім тих, що містять біологічний матеріал) користуються лійкою.

9. При роботі з кислотами та лугами використовують такі заходи безпеки:

- концентровані кислоти, а також аміак необхідно обережно розливати під витяжкою;

- розливати кислоти та інші агресивні рідини з великих ємкостей у видаткові склянки слід за допомогою сифона або ручним насосом.

- доставлені у лабораторію реактиви слід розміщувати у призначених для них місцях.

- для одержання розчинів із концентрованих кислот необхідно лити кислоту у воду, а не навпаки, постійно перемішуючи. Розчинення концентрованої кислоти у воді (особливо сульфатної) супроводжується сильним нагріванням і розбризкуванням рідини, що може призвести до опіків.

- для розбавлення концентрованих кислот, їх змішування, а також для змішування речовин, що супроводжуються виділенням теплоти, потрібно користуватися хімічним термостійким скляним або фарфоровим посудом.

- щоб уникнути опіків ротової порожнини, а також отруєння забороняється набирати розчини кислот, лугів та інших агресивних рідин у піпетку ротом, необхідно користуватись гумовою грушею.

- розчиняти луги слід у фарфоровому посуді, повільно додаючи до води невеликі порції лугу при безперервному перемішуванні. Шматочки лугу можна брати тільки пінцетом або щипцями.

- під час всіх операцій з кислотами і лугами треба обов'язково застосовувати засоби індивідуального захисту: халат, гумові рукавиці, захисні окуляри, щитки, екрани.

- відпрацьовані кислоти і луги слід збирати в спеціально призначений посуд окремо і зливати в каналізацію тільки після нейтралізації.

- розлиті кислоти або луги необхідно негайно засипати піском, нейтралізувати і після цього прибрати.

10. Категорично забороняється збереження в лабораторії зламаних електроприладів.

11. В лабораторії забороняється пити воду, вживати їжу, палити [42, 43].

Правила електробезпеки.

Виконання роботи з електроприладами в хімічній лабораторії вимагає великої уваги і безумовно виконання правил електробезпеки по ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»:

1. В хімічній лабораторії необхідно користуватись електронагрівальними приладами закритого типу та обладнанням тільки заводського виготовлення;

2. Заземлення електрообладнання в лабораторії потрібно виконувати згідно з ДСТУ Б В.2.5-82:2016. «Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом» [47, 50].

3. Не можна залишати ввімкнені електроприлади без нагляду.

При проведенні робіт в хімічній лабораторії можливі такі небезпечні ситуації: хімічний опік кислотами і лугами, ураження електричним струмом, термічний опік і пожежа.

1. У випадку хімічного опіку розчинами кислот і лугів необхідно обмити уражене місце великою кількістю води, потім обпечене місце нейтралізувати:

- (5-10) % розчином питної соди (NaHCO3) у випадку опіку кислотою;

- (3-4) % розчином оцтової кислоти (CH3COOH) або борної кислоти (H3BO3) в разі опіку лугом.

2. При ураженні ділянок шкіри кристалічним їдким лугом зняти з шкіри кристали лугу, а потім уражене місце рясно промити водою і 4 % - ним розчином борної кислоти.

3. При попаданні їдких речовин в очі, рот промити уражені місця великою кількістю води і звернутися в поліклініку.

4. При отруєнні аміаком потерпілого негайно винести на свіже повітря, дати випити 1% - ний розчин лимонної кислоти. Викликати блювоту, дати рослинне масло і тепле молоко.

5. У разі ураження електричним струмом звільнити потерпілого від струмопровідних частин обладнання, швидко відключити від мережі ту частину електрообладнання, до якої доторкається людина. При звільненні потерпілих від струмопровідних частин або проводу необхідно вимкнути  струм, використовуючи сухий одяг, палицю, дошку, сухі рукавиці, рукав одягу, діелектричні рукавиці. Провідники перерізати інструментом з ізольованими ручками, перерубати сокирою з дерев’яним сухим топорищем.

Після звільнення потерпілого від дії струму потрібно відразу ж надати йому першу медичну допомогу і якщо потерпілий знаходиться у непритомному стані, його необхідно покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати понюхати нашатирний спирт, бризнути на нього водою і забезпечити спокій, якщо людина не подає ознак життя почати серцево-легеневу реанімацію. Необхідно негайно сповістіть службу екстреної медичної допомоги [49-50].

У разі отримання термічних опіків необхідно надати медичну допомогу:

- слід обробити рану прохолодною водою чи водою кімнатної температури. Охолодження є ефективним, якщо триває до 20 хвилин впродовж перших 3 годин після ураження;

- рекомендується скористатися протиопіковою пов’язкою, оскільки вона охолоджує місце опіку, зменшує вірогідність виникнення опікових пухирів, захищає рану від механічних пошкоджень та інфікування. Якщо такої пов’язки немає, то варто прикрити рану стерильною марлею або бинтом, проте ні в якому разі не можна туго її перев’язувати;

- слід дати потерпілому випити води, щоб зменшити інтоксикацію та уникнути зневоднення;

- також можна дати потерпілому знеболювальний лікарський засіб;

- потрібно викликати медичну службу, якщо опік поверхні площі тіла у дорослого 10% і більше, або якщо з опіком пов’язана травма. Також за екстреною медичною допомогою потрібно негайно звернутися при опіках дихальних шляхів та органів зору;

- пацієнти з великою площею опіків особливо схильні до перехолодження. У такому випадку необхідно запобігти втраті тепла організмом, зігріти постраждалого, накрити ковдрою, теплим одягом тощо.

4 У разі виникнення пожежі при контакті із полум’ям та димом виникають опіки шкіри та дихальних шляхів. У жертв пожежі часто трапляються отруєння оксидом вуглецю, що виділяються під час згорання.

Перша допомога постраждалому у разі виникнення пожежі:

- необхідно оцінити небезпеку. Не заходити до палаючих або небезпечних приміщень, будинків, об’єктів, запропонувати негайно покинути приміщення;

- пам’ятати про вимкнення струму та відключення газу від приміщення;

- не відкривати двері, за якими є вогонь (тоді вони часто теплі на дотик), бо це загрожує вибухом та раптовим поширенням пожежі;

- у задимленому приміщенні необхідно пересуватись якнайнижче до підлоги;

- якщо необхідно евакуювати постраждалих, переносити їх необхідно спускаючись по сходах. Використання ліфтів заборонене через небезпеку їх блокування;

- до прибуття пожежної команди вжити заходів для ліквідації пожежі наявними засобами пожежогасіння, відключивши при цьому вентиляцію, знеструмити обладнання, і по можливості, прибрати всі займисті і вибухонебезпечні речовини;

- необхідно підпорядковуватись наказам керівника підрозділу пожежної або рятувальної служби, який є керівником рятувальних заходів згідно законодавства. Слід пам’ятати, що гасіння електротехнічних пристроїв, що горять і перебувають під напругою, виконується лише після їхнього попереднього від’єднання від електромережі та здійснюється вуглекислотними або порошковими вогнегасниками, а в окремих випадках - сухим піском [44, 48, 51, 52].

Правила роботи з комп’ютером:

Перед початком роботи на комп'ютері необхідно отримати дозвіл у керівника роботи.

Під час роботи на комп'ютері необхідно:

- суворо дотримуватися інструкції з експлуатації апаратури;

- працювати на клавіатурі чистими сухими руками, не натискуючи на клавіші без потреби чи навмання;

- працюючи з накопичувачами інформації, оберігати їх від ударів, дії магнітного поля й тепла, правильно вставляти їх у комп’ютер;

- коректно завершувати роботу з тим чи іншим програмним засобом.

Уразі появи запаху горілого, самовільного вимикання апаратури, незвичних звуків треба негайно повідомити про це обслуговуючий персонал та вимкнути комп'ютер.

Не можна працювати на комп'ютері при недостатньому освітленні, високому рівні шуму тощо.

Під час роботи комп'ютера екран дисплея є джерелом електромагнітного випромінювання, яке псує зір, викликає втому,працездатність.

Через це треба, щоб очі користувача знаходилися на відстані 60 - 70 см від екрана, а безперервна робота за компʼютером тривала не більше 40 - 45 хв.

Приступаючи до роботи з ПК, необхідно завжди пам'ятати, що це дуже складна і дорога апаратура, яка потребує акуратного й обережного ставлення до неї, високої самодисципліни на всіх етапах роботи з компʼютером.

Напруга живлення ПК (220 В) є небезпечною для життя людини. Через це в конструкції блоків компʼютера, міжблочних зʼєднувальних кабелів передбачена достатньо надійна ізоляція від струмопровідних ділянок.

Користувач практично має справу лише з декількома вимикачами живлення і, здавалось би, застрахований від ураження електричним струмом.

Однак в практичній роботі можуть зустрічатись непередбачені ситуації, і щоб вони не стали небезпечними для користувача, необхідно знати та чітко виконувати ряд правил техніки безпеки. Це допоможе не тільки уникнути нещасних випадків і зберегти здоров’я, але й гарантує збереження апаратури.

Неправильне поводження з дисплеєм та іншою електронною апаратурою може призвести до тяжких уражень електричним струмом, спричинити загоряння апаратури [53].

Правовою основою законодавства з охорони праці є Конституція України, Закон України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та радіаційного захисту», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про загальноосвітнє державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності», а також Кодекс законів про працю України (КЗпП) .

Виконання правил техніки безпеки є обов’язковим для всіх.

Вивчення курсів «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» допомагають уникнути нещасних випадків при виконанні дипломної

роботи [51-53].

ВИСНОВКИ

1. Експериментально визначено, що вміст шкідливих домішок, а саме плюмбуму, купруму, цинку та хрому в металургійних шлаках не перевищує гранично - допустимих концентрацій.

2. Експериментально проаналізовано зразки сталей 40Х, 08Х18Н10Т, 45 на вміст легуючих елементів, а саме манган, нікол, хром та титан. Аналіз виконували виключно атомно-абсорбційним методом.

3. Досліджено можливості визначення хрому в сталі 08Х18Н10Т атомно-абсорбційним методом з доопрацюванням побудови градуювального графіку на фоні проби. Тим самим врахували вплив всіх елементів на визначення хрому атомно-абсорбційним методом.

4. Результати, які були отримані атомно-абсорбційним методом у сталях було підтверджено класичними методами хімічного аналізу. Атомно-абсорбційний метод відрізняється вибірковістю та чутливістю, і дозволяє швидко отримати необхідну інформацію, не витрачаючи час і велику кількість хімічних реактивів.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Дослідження вмісту шкідливих домішок, а саме свинцю, міді, цинку та хрому в доменному та мартенівському шлаках можуть мати практичне застосування при використанні шлаків для будівельної промисловості.

2. Дослідження вмісту легованих елементів у сталях атомно-абсорбційним методом аналізу можуть мати практичне застосування, як експресний метод аналізу, під час виплавки сталей, при вхідному контролю у машинобудуванні, енергетиці, харчовій та медичній галузях.

3. Дослідження в області аналізу вмісту хрому в сталі 08Х18Н10Т можуть використовуватись в подальших розробках та атестаціях методик визначення хрому атомно-абсорбційним методом аналізу.

4. Результати експериментальних досліджень кваліфікаційної роботи магістра можуть бути використані в освітньому процесі під час викладання навчальних дисциплін:

- для освітнього рівня бакалавр: «Фізико-хімічні методи дослідження»,

- для освітнього рівня магістр «Сучасні методи дослідження».

перелік посилань

1. Гришко В., Сищиков Д., Піскова О. Важкі метали: надходження в ґрунти, транслокація у рослинах та екологічна безпека. Донецьк : Донбас, 2012. 304 с.

2. Пахолюк А., Пахолюк О. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали : підручник. Львів : Світ, 2005. 196 с.

3. Borysov O., Kofanova O. Problems of secondary migration of chemical elements – the components of motor vehicle emissions on urban roadside recreational territories. Ecological Sciences. 2019. Т. 1, № 1. С. 17–21. URL: https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-1-24-1-2 (дата звернення: 19.10.2023).

4. Study of the corrosion resistance of structural materials working in conditions of sulphate solutions of coke-chemical production / B. P. Sereda та ін. Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences). 2019. Т. 1, № 34. С. 54–59. URL: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.11 (дата звернення: 15.09.2023).

5. Havezov I. P., Tsalev D. L. Atomic Absorption Analysis. Sofia : c/o Iusautor, 1983. 144 p.

6. Slavin W. Atomic Absorption Spectroscopy. New York : John Wiley & Sons, Inc., 2007. 307 p.

7. Price W. Analytical atomic abserption spectrometry. London : Heyden & Son Ltd, 2010. 392 p.

8. Welz B., Becker-Ross H., Florek S. High-Resolution Continuum Source AAS. Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005. 295 p.

9. Bader N. Sample Preparation for Flame Atomic Absorpstion Spectroscopy: An Overview. Rasayan Journal of Chemistry. 2011. Vol. 1, no. 4. P. 49-55.

10. Алемасов А., Рокун А., Шевчук І. Аналітична атомно-абсорбційна спектроскопія. Донецьк : Дон. нац. ун-т, 2003. 327 с.

11. Омельянчик Л., Синяєва Н. Атомно-абсорбційний метод визначення іттрію у сплавах. що містять нікол, алюміній, хром, ферум. Вісник Донецького національного університету. 2009. Т. 1, № 1. С. 295-300.

12. Mohammed A. M. Elemental Analysis Using Atomic Absorption Spectroscopy. European Journal of Engineering and Technology Research. 2021. Т. 6, №7. С. 48–51. URL: https://doi.org/10.24018/ej-eng.2021.6.7.2639 (дата звернення:18.10.2023).

13. Омельянчик Л., Синяєва Н. Визначення легуючих елементів у сталях та сплавах атомно-абсорбційним методом. Неорганічна хімія. 2016. Т.82, № 6. С. 108.

14. Flame atomic emission spectrometry. Spectrochemical Analysis by Atomic Absorption and Emission. Cambridge. P. 152–153. URL: https://doi.org/10.1039/9781847551894-00152 (дата звернення: 27.10.2023).

15. Пряхіна В., Сущинський О. Контроль забруднення ґрунтів та інших об’єктів атомно-абсорбційним методом. Співробітництво для вирішення проблем відходів : IV Міжнар. конф., м. Харків, 1 лют. 2007 р. Харків, 2007.

С. 47.

16. Estimation of environmental mobility of heavy metals using a sequential leaching of particulate material emitted from an opencast chrome mine complex

/ R. Pöykiö та ін. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2022. Т. 373, № 3. С.190-194. URL: https://doi.org/10.1007/s00216-002-1299-6 (дата звернення: 06.11.2023).

17. Heavy metals (Ni, Cr, Cu) in the Karoon waterway river, Iran/ V.Diagomanolin та ін. Toxicology Letters. 2004. Т. 151, № 1. С. 63-67. URL: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2004.02.018 (дата звернення: 04.11.2023).

18. KIPTOO J. Speciation studies of nickel and chromium in wastewater from an electroplating plant. Talanta. 2004. Т. 64, № 1. С. 54-59. URL: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2004.03.020 (дата звернення: 04.11.2023).

19. Atomic Absorption Spectroscopy / ред. M.Akhyar Farrukh. InTech, 2012. URL: https://doi.org/10.5772/1090 (дата звернення: 28.10.2023).

20. ДСТУ 4770.8:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. [Чинний від 2009-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 24 с.

21. ДСТУ 4770.6:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. [Чинний від 2009-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 24 с.

22. ДСТУ 4770.9:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук плюмбуму в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. [Чинний від 2009-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 24 с.

23. ДСТУ 4770.2:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. [Чинний від 2009-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 24 с.

24. Санітарні норми допустимих концентрацій (ГДК) хімічних речовин у ґрунтах. Затвердж. 30.10.1987 г. №4433-87. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v4433400-87 (дата оновлення: 12.12.18).

25. Нінова Т. Аналітична хімія навколишнього середовища. Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богд. Хмельн., 2014. 178 с.

26. ДСТУ 9059:2020. Сталь та чавун. Методи визначення хрому. [Чинний від 2021-05-01]. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ», 2020. 12 с.

27. ДСТУ 7756:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому. [Чинний від 2016-01-01]. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 10 с.

28. ДСТУ 7754:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю. [Чинний від 2015-06-25]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015. 11 с.

29. ДСТУ 7759:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану. [Чинний від 2015-06-22]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015. 10 с.

30. ДСТУ ISO 4940:2008. Сталь та чавун. Визначення ніколу методом атомно-абсорбційної спектрометрії. [Чинний від 2008-12-22]. Вид. офіц.

Київ : ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ», 2008. 11 с.

31. ДСТУ3 7258:2012. Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації. [Чинний від 2013-03-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2012.

32. ДСТУ 8056:2015. Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів. [Чинний від 2017-01-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015.

33. ДСТУ ISO 648:2015. Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою. [Чинний від 2015-12-25]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015.

34. ДСТУ EN ISO 835:2018. Посуд лабораторний скляний. Піпетки мірні градуйовані (EN ISO 835:2007, IDT; ISO 835:2007, IDT). [Чинний від 2019-01-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018.

35. ДСТУ EN ISO 385:2018. Посуд лабораторний скляний. Бюретки. [Чинний від 2019-01-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018.

36. Габ А., Шахнін Д., Малишев В. Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз : навч. посіб. Київ : Ун-т «Україна», 2021. 212 с.

37. Габ А., Шахнін Д., Малишев В. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу : навч. посіб. Київ : Ун-т «Україна», 2018. 396 с.

38. Robert H. Hill, Jr., David C. Finster. Laboratory Safety for Chemistry Students. Wiley. 2016. Vol. 2. 576 p.

39. Спосіб визначення легуючих елементів у сталях та сплавах : пат. 78032 Україна : G01N 21/73 (2006.01). № u 2012 08610 ; заявл. 11.07.2012 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. 4 с.

40. Синяєва Н., Курченко Л., Пряхіна В. Контроль токсичності продуктів харчування. Сучасні проблеми біології, екології та хімії : III Міжнар. науково-практ. конф., м. Запоріжжя, 11 травня 2012 р. Запоріжжя, 2012. С. 340-341.

41. ДСТУ 5632:2014 Леговані нержавіючі сталі та сплави корозійностійкі, жаростійкі та жароміцні. [Чинний від 2014-03-28]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2014. 62 с.

42. ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. [Чинний від 2015-05-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2014.

43. НПАОП 73.1-11.1-12. Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях. [Чинний від 2012-10-26]. Вид. офіц. Київ, 2012. 30 c.

44. НАПБ А.01.001-2014. Правила пожежної безпеки в Україні. [Чинний від 2023-04-07]. Вид. офіц. Київ, 2014. 120 с.

45. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. [Чинний від 1999-12-01]. Вид. офіц. Київ, 1999. 24 с.

46. ДСТУ 22046:2004. Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови. [Чинний від 2004-09-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2004.

47. ДСТУ 7237:2011. Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту. [Чинний від 2011-08-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2011.

48. ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту. Зі Зміною №1. [Чинний від 2014-11-13]. Вид. офіц. Київ : ДП «Укрархбудінформ», 2014.

49. ДБН А.3.2-2-2009. Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12). [Чинний від 2012-04-01]. Вид. офіц. Київ, 2009.

50. ДСТУ Б В.2.5-82:2016. Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом. [Чинний від 2017-04-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016.

51. Пашков В., Жовтяк Г., Бодня З. Основи охорони праці. Харків : ХНАМГ, 2012. 83 с.

52. Гандзюк М., Желібо Є., Халімовський М. Основи охорони праці. Київ : Каравела, 2011. 384 с.

53. Грибан В., Негодченко О. Охорона праці. Київ : Центр учб. літ., 2009. 280 с.

54. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. [Чинний від 2006–10–01]. Київ : МінБуд України, 2006. 128 с.

Декларація

академічної доброчесності

здобувача ступеня вищої освіти ЗНУ

Я, Олейников Сергій Ігорович, студент 2 курсу, форми навчання денної, факультету біологічного, спеціальність Хімія, адреса електронної пошти: oleinikovxs@gmail.com,

− підтверджую, що написана мною кваліфікаційна робота на тему «Дослідження сталей та інших матеріалів атомно-абсорбційним методом аналізу» відповідає вимогам академічної доброчесності та не містить порушень, що визначені у ст. 42 Закону України «Про освіту», зі змістом яких ознайомлена;

− заявляю, що надана мною для перевірки електронна версія роботи є ідентичною її друкованій версії;

згоден на перевірку моєї роботи на відповідність критеріям академічної доброчесності у будь-який спосіб, у тому числі за допомогою інтернет-системи, а також на архівування моєї роботи в базі даних цієї системи.

Дата_____________	Підпис___________		ПІБ ______________

(студент)

Дата ______________	Підпис___________		ПІБ ______________

(науковий керівник)